## Sobre B1 Oferta Técnica
Tabla 1. Número y ensayos a tener en cuenta para la realización de la oferta económica
|  |  |  | Determinación | Número | Posibilidad de Ejecución (Marcar Si / No en cada caso) |  |  |  | Técnica |  | Plazo | Otros
[5 empty] | Cantidad | A realizar en los laboratorios del Consorcio | A realizar en los laboratorios del licitador (sin acreditacion) | A realizar en los laboratorios del licitador (con acreditación) | A realizar en laboratorios colaboradores (únicamente laboratorios con acreditación) | A realizar en Laboratorio del Consorcio | A realizar en laboratorio externo | Plazo de entrega de resultado (dias) | Observaciones / Otras ofertas técnicas
Laboratorio Aguas Potables | Ensayos aislados Agua Potable | Parámetros Biológicos | 1 | Escherichia coli | 30
|  |  | 2 | Enterococo | 30
|  |  | 3 | Clostridium perfringens (i/las esporas) | 30
|  | Parámetros Químicos | 4 | Antimonio | 5
|  |  | 5 | Arsénico | 5
|  |  | 6 | Benceno | 5
|  |  | 7 | Benzo(α)pireno | 5
|  |  | 8 | Boro | 5
|  |  | 9 | Bromato | 5
|  |  | 10 | Cadmio | 5
|  |  | 11 | Cianuro | 5
|  |  | 12 | Cobre | 5
|  |  | 13 | Cromo | 5
|  |  | 14 | 1,2-Dicloroetano | 5
|  |  | 15 | Fluoruro | 5
|  |  | 16 | Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) suma de: Benzo(b)fluoranteno Benzo(ghi)perileno Benzo(k)fluoranteno indenol(1,2,3-cd)pireno | 5
|  |  | 17 | Mercurio | 5
|  |  | 18 | Microcistina | 5
|  |  | 19 | Níquel | 5
|  |  | 20 | Nitrato | 20
|  |  | 21 | Nitritos | 20
|  |  | 22 | Total de plaguicidas | 5
|  |  | 23 | Plaguicida individual | 5
|  |  |  | Aldrín | 5
|  |  |  | Dieldrín | 5
|  |  |  | Heptacloro | 5
|  |  |  | Heptacloro epóxido | 5
|  |  | 24 | Plomo | 5
|  |  | 25 | Selenio | 5
|  |  | 26 | Trihalometanos (THMs), suma de: Bromodiclorometano Bromoformo Cloroformo Dibromoclorometano | 10
|  |  | 27 | Tricloroeteno + Tetracloroeteno | 5
|  |  | 28 | Acrilamida | 5
|  |  | 29 | Epiclorhidrina | 5
|  |  | 30 | Cloruro de vinilo | 5
|  | Parámetros Indicadores | 31 | Bacterias coliformes 22ºC | 30
|  |  | 32 | Recuento de colonias a 22º | 30
|  |  | 33 | Aluminio | 300
|  |  | 34 | Amonio | 300
|  |  | 35 | Carbono orgánico total | 5
|  |  | 36 | Cloro combinado residual | 5
|  |  | 37 | Cloro libre residual | 75
|  |  | 38 | Cloruro | 5
|  |  | 39 | Color | 30
|  |  | 40 | Conductividad | 30
|  |  | 41 | Hierro | 30
|  |  | 42 | Manganeso | 800
|  |  | 43 | Olor | 15
|  |  | 44 | Oxidabilidad | 350
|  |  | 45 | pH | 100
|  |  | 46 | Sabor | 15
|  |  | 47 | Sodio | 10
|  |  | 48 | Sulfato | 10
|  |  | 49 | Turbidez | 100
|  | Radioactividad | 50 | Dosis indicativa total | 5
|  |  | 51 | Tritio | 5
|  |  | 52 | Radón | 1
| Proceso |  | 53 | Jar-Test | 200
| Grupos Aguas Potables |  | O | Organoléptico | 275
|  |  | A | Ensayos de Autocontrol | 275
|  |  | C | Análisis Completo (Sin radioactividad) | 40
Laboratorio Aguas Residuales | Ensayos aislados Aguas Residuales | Básicos | 54 | pH | 45
|  |  | 55 | Conductividad | 45
|  |  | 56 | DQO | 30
|  |  | 57 | DBO5 | 30
|  |  | 58 | SS | 30
|  | Nutrientes | 59 | Nitratos | 15
|  |  | 60 | Nitritos | 15
|  |  | 61 | Nitrógeno Total Kjeldahl | 30
|  |  | 62 | Fósforo Total | 20
|  |  | 63 | Amonio | 25
|  | otros | 64 | Examen microbiología al microscopio | 10
|  |  | 65 | Indice volumétrico de Fangos | 20
| Grupos Aguas residuales |  | B | Básico | 2850
|  |  | N | Básico+Nutrientes | 1250
Otros |  |  |  | Añadir las lineas que procedan

## Sobre B2 Oferta Económica
Tabla 2. Número y ensayos a tener en cuenta para la realización de la oferta económica
|  |  | Cód | Determinación | Presupuesto |  |  | Otros
[5 empty] | Cantidad | Importe Unitario | Subtotal | Observaciones / Ofertas Económicas adicionales
Laboratorio Aguas Potables | Ensayos aislados Agua Potable | Parámetros Biológicos | 1 | Escherichia coli | 30
|  |  | 2 | Enterococo | 30
|  |  | 3 | Clostridium perfringens (i/las esporas) | 30
|  | Parámetros Químicos | 4 | Antimonio | 5
|  |  | 5 | Arsénico | 5
|  |  | 6 | Benceno | 5
|  |  | 7 | Benzo(α)pireno | 5
|  |  | 8 | Boro | 5
|  |  | 9 | Bromato | 5
|  |  | 10 | Cadmio | 5
|  |  | 11 | Cianuro | 5
|  |  | 12 | Cobre | 5
|  |  | 13 | Cromo | 5
|  |  | 14 | 1,2-Dicloroetano | 5
|  |  | 15 | Fluoruro | 5
|  |  | 16 | Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) suma de: Benzo(b)fluoranteno Benzo(ghi)perileno Benzo(k)fluoranteno indenol(1,2,3-cd)pireno | 5
|  |  | 17 | Mercurio | 5
|  |  | 18 | Microcistina | 5
|  |  | 19 | Níquel | 5
|  |  | 20 | Nitrato | 20
|  |  | 21 | Nitritos | 20
|  |  | 22 | Total de plaguicidas | 5
|  |  | 23 | Plaguicida individual | 5
|  |  |  | Aldrín | 5
|  |  |  | Dieldrín | 5
|  |  |  | Heptacloro | 5
|  |  |  | Heptacloro epóxido | 5
|  |  | 24 | Plomo | 5
|  |  | 25 | Selenio | 5
|  |  | 26 | Trihalometanos (THMs), suma de: Bromodiclorometano Bromoformo Cloroformo Dibromoclorometano | 10
|  |  | 27 | Tricloroeteno + Tetracloroeteno | 5
|  |  | 28 | Acrilamida | 5
|  |  | 29 | Epiclorhidrina | 5
|  |  | 30 | Cloruro de vinilo | 5
|  | Parámetros Indicadores | 31 | Bacterias coliformes 22ºC | 30
|  |  | 32 | Recuento de colonias a 22º | 30
|  |  | 33 | Aluminio | 300
|  |  | 34 | Amonio | 300
|  |  | 35 | Carbono orgánico total | 5
|  |  | 36 | Cloro combinado residual | 5
|  |  | 37 | Cloro libre residual | 75
|  |  | 38 | Cloruro | 5
|  |  | 39 | Color | 30
|  |  | 40 | Conductividad | 30
|  |  | 41 | Hierro | 30
|  |  | 42 | Manganeso | 800
|  |  | 43 | Olor | 15
|  |  | 44 | Oxidabilidad | 350
|  |  | 45 | pH | 100
|  |  | 46 | Sabor | 15
|  |  | 47 | Sodio | 10
|  |  | 48 | Sulfato | 10
|  |  | 49 | Turbidez | 100
|  | Radioactividad | 50 | Dosis indicativa total | 5
|  |  | 51 | Tritio | 5
|  |  | 52 | Radón | 1
| Proceso |  | 53 | Jar-Test | 200
| Grupos Aguas Potables |  | O | Organoléptico | 275
|  |  | A | Ensayos de Autocontrol | 275
|  |  | C | Análisis Completo (Sin radioactividad) | 40
Laboratorio Aguas Residuales | Ensayos aislados Aguas Residuales | Básicos | 54 | pH | 45
|  |  | 55 | Conductividad | 45
|  |  | 56 | DQO | 30
|  |  | 57 | DBO5 | 30
|  |  | 58 | SS | 30
|  | Nutrientes | 59 | Nitratos | 15
|  |  | 60 | Nitritos | 15
|  |  | 61 | Nitrógeno Total Kjeldahl | 30
|  |  | 62 | Fósforo Total | 20
|  |  | 63 | Amonio | 25
|  | otros | 64 | Examen microbiología al microscopio | 10
|  |  | 65 | Indice volumétrico de Fangos | 20
| Grupos Aguas residuales |  | B | Básico | 2850
|  |  | N | Básico+Nutrientes | 1250
Otros |  |  |  | Añadir las lineas que procedan
TOTAL ENSAYOS (EJECUCIÓN MATERIAL)

## Grupos de ensayos
Tabla 3. Grupos de ensayo
Laboratorio | Cod | Grupo | Contenido
Potables | O | Organoléptico | Color, olor, sabor, turbidez
| A | Ensayos de Autocontrol | Organoléptico, desinfectante, pH, conductividad, aluminio, manganeso, amonio, E.Coli, Clostridium, Recuento de colonias a 22 ºC y Coliformes
| C | Análisis Completo (Sin radioactividad) | todos los parámetros de aguas potables.
Residuales | B | Básico | pH, conductividad, DBO, DQO, SS
| N | Básico+Nutrientes | Básico, Nitratos, Nitritos, NTK, fósforo total y Amonio