## RESUMEN
Nº MTD | DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN | APLICA GESITMA (SI/NO) | MOTIVO
MTD 1 | Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) | SI | ISO 14001 - OK
MTD 2 | Para mejorar el comportamiento ambiental global de la instalación, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican | SI | El procedimiento de aceptación de residuos comienza con la caracterización, antes de su retirada en las instalaciones del productor, con el fin de analizar los parámetros necesarios para determinar si dicho residuo cumple con las especificaciones de GESITMA. Una vez que el residuos llega a las instalaciones de GESITMA se realizan las siguientes operaciones: » Toma de muestra obtenida directamente del camión y análisis previo » Dicha muestra es filtrada para confirmar que está libre de impurezas. » Posteriormente se valora el aspecto, color y el olor para descartar cualquier contaminación evidente del producto. » Finalmente se deja reposar el líquido en una probeta para ver si contiene grasas y se analiza pH y densidad. » Filtrado previo a la descarga en los depósitos, a través de filtro portátil conectado al camión.
MTD 3 | Para facilitar la reducción de las emisiones al agua y a la atmósfera, la MTD consiste en establecer y mantener actualizado un inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental | SI | ISO 14001 - OK
MTD 4 | Para reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación. | SI | OK
MTD 5 | Para reducir el riesgo medioambiental asociado a la manipulación y el traslado de residuos, la MTD consiste en establecer y aplicar procedimientos de manipulación y traslado. | SI
MTD 6 | En relación con las emisiones relevantes al agua identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD 3), la MTD consiste en monitorizar los principales parámetros del proceso (por ejemplo, caudal de aguas residuales, pH, temperatura, conductividad, DBO) en lugares clave (por ejemplo en la entrada y/o salida del pretratamiento, en la entrada al tratamiento final, en el punto en que las emisiones salen de la instalación, etc.). | SI | OK
MTD 7 | Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia que se indica más abajo y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. | NO | NO HAY EMISIONES AL AGUA
MTD 8 | Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indica a continuación y con arreglo a normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en utilizar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. | NO | NO HAY EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA
MTD 9 | Monitorizar, por lo menos una vez al año, las emisiones difusas a la atmósfera de compuestos orgánicos procedentes de la regeneración de disolventes usados, de la descontaminación con disolventes de aparatos que contienen COP y del tratamiento físico-químico de disolventes para valorizar su poder calorífico | NO | NO DESCRIBRE NUESTROS PROCESOS - NO HAY EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
MTD 10 | Monitorizar periódicamente las emisiones de olores | NO | Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al olor para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias.
MTD 11 | Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez al año | SI | OK
MTD 12 | Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental | NO | Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al olor para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias.
MTD 13 | Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olor, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas indicadas a continuación. | NO | Técnicas no aplicables
MTD 14 | Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos orgánicos y olores, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación. | SI | OK - Las medidas utilizadas en la planta para evitar las emisiones difusas son: b.- selección y uso de equipos de alta integridad. c.- prevención de la corrosión. d.- contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas (barboteadores y Scruber-lavado de gases). g.- limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos.
MTD 15 | La MTD consiste en utilizar la combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias (por ejemplo, arranque y parada) recurriendo a las dos técnicas que se describen a continuación. | NO | Gesitma no cuenta con antorcha
MTD 16 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable, la MTD consiste en utilizar las dos técnicas que se indican a continuación. | NO | Gesitma no cuenta con antorcha
MTD 17 | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental | NO | Revisiones anuales (última 26/07/2022) Sólo es aplicable en los casos en que se prevean molestias debidas al ruido y las vibraciones para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias
MTD 18 | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas descritas a continuación. | SI | Se hace punto b y c; únicos aplicables con carácter general; Con el objeto de minimizar las emisiones sonoras se realizará la comprobación del correcto funcionamiento de la maquinaria, en lo referente al nivel de ruido emitido. Se cumplirá el horario de trabajo establecido con el objeto de minimizar los posibles impactos sonoros sobre la población cercana.
MTD 19 | Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua | SI | OK - Todo el proceso de carga y descarga del producto recibido y expedido se realiza dentro del recinto delimitado por el cubeto de retención, por lo que los posibles efluentes (pluviales y posibles derrames) se recogen en el interior del cubeto y de aquí se bombean al Depósito nº 3. Las operaciones de limpieza de bombas y equipos se realizan también dentro del cubeto de retención, de manera que las aguas generadas se bombean al Depósito nº 3 para su posterior uso en proceso. La zona dedicada a carga y descarga dispone de pendiente suficiente para que las aguas pluviales en esta zona sean conducidas hacia el cubeto de retención.
MTD 20 | Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en tratar las aguas residuales mediante una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación. | NO
MTD 21 | Para prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación como parte del plan de gestión de accidentes | SI | OK - Sistema de registro de accidentes e incidentes.
MTD 22 | Para utilizar con eficiencia los materiales, la MTD consiste en sustituir los materiales por residuos | SI | OK en la medida de lo posible; tanque 1 y 3 La aplicabilidad puede verse limitada debido al riesgo de contaminación que plantea la presencia de impurezas (por ejemplo, metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, sales, patógenos) en los residuos utilizados en sustitución de otros materiales.
MTD 23 | Para utilizar con eficiencia la energía, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación. | SI | OK
MTD 24 | Para reducir la cantidad de residuos destinados a ser eliminados, la MTD consiste en maximizar la reutilización de envases como parte del plan de gestión de residuos | SI | OK La aplicabilidad puede verse limitada debido al riesgo de contaminación de los residuos por los envases reutilizados.
MTD 25 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas y de metales ligados a partículas, de PCDD/PCDF y de PCB similares a las dioxinas | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 26 | Para mejorar el comportamiento ambiental global y evitar las emisiones resultantes de accidentes e incidentes. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 27 | Para prevenir las deflagraciones y reducir las emisiones en caso de que ocurran. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 28 | Parar utilizar con eficiencia la energía, la MTD consiste en mantener una alimentación estable de la trituradora | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 29 | Para prevenir o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD14d, la MTD14h, la técnica a. y una de las técnicas b. o c. que se indican a continuación o ambas. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 30 | Para prevenir las emisiones resultantes de explosiones durante el tratamiento de RAEE que contengan VFC y/o VHC, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 31 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 32 | Para reducir las emisiones de mercurio a la atmósfera, la MTD consiste en recoger las emisiones de mercurio en su origen, enviarlas a un proceso de reducción y llevar a cabo una monitorización adecuada. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
MTD 33 | Para reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en seleccionar los residuos que entran en la instalación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 34 | Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y compuestos olorosos, en particular H2S y NH3 | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 35 | Para reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 36 | Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso y los principales residuos. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 37 | Para reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores y bioaerosoles procedentes de las fases de tratamiento al aire libre | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 38 | Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global, La MTD consiste en monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso y de los residuos | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 39 | Para reducir las emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
MTD 40 | Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2). | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 41 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y NH3, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 42 | Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2). | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 43 | Para reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que se indican a continuación o ambas. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 44 | Para reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 45 | Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 46 | Para mejorar el comportamiento ambiental global de la regeneración de disolventes usados, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que se indican a continuación o ambas. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 47 | Para reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una combinación de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 48 | Para mejorar el comportamiento ambiental global del tratamiento térmico del carbón activo usado, catalizadores usados y suelo contaminado excavado, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que figuran a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 49 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de HCl, HF, partículas y compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 50 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas y compuestos orgánicos procedentes de las fases de almacenamiento, manipulación y lavado, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 51 | Para mejorar el comportamiento ambiental global y reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de PCB y compuestos orgánicos, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación. | NO | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
MTD 52 | Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2). | SI | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE BASE ACUOSA
MTD 53 | Para reducir las emisiones a la atmósfera de HCl, NH3 y compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación. | SI | CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE BASE ACUOSA

## MTD 1
La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001: 2015 certificado por un tercero independiente DNV GL Business Assurance

## MTD 2
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de residuos. | Con esos procedimientos se pretende garantizar la adecuación técnica (y legal) de las operaciones de tratamiento de un tipo concreto de residuos antes de su llegada a la instalación. Incluyen procedimientos para recopilar información sobre los residuos entrantes y pueden llevar aparejadas la recogida de muestras y la caracterización de los residuos para conocer suficientemente su composición. Los procedimientos de pre-aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | Labor comercial - identificación del tipo de proceso y el producto final del proveedor para valoración de riesgos de gestión de dicho residuo.
Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos | Los procedimientos de aceptación tienen por objeto confirmar las características de los residuos, identificadas en la fase de pre-aceptación. Esos procedimientos determinan los elementos que se deben verificar en el momento de la llegada de los residuos a la instalación, así como los criterios de aceptación y rechazo. Pueden incluir la recogida de muestras, la inspección y el análisis de los residuos. Los procedimientos de aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | -Toma muestra y caracterización a la recepción del producto -Se decide qué hacer con el residuo en función de sus características (almacenar o enviar a producto 'no conforme')
Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos | El sistema de rastreo de residuos y el inventario tienen por objeto determinar la localización y la cantidad de residuos en la instalación. Reúne toda la información generada durante los procedimientos de pre-aceptación (por ejemplo, fecha de llegada a la instalación y número de referencia único del residuo, información sobre el poseedor o poseedores anteriores del residuo, resultados de los análisis de pre-aceptación y aceptación, ruta de tratamiento prevista, características y cantidad de los residuos presentes en el emplazamiento, incluyendo todos los peligros identificados), aceptación, almacenamiento, tratamiento y/o traslado de los residuos fuera del emplazamiento. El sistema de rastreo de residuos se basa en el riesgo y tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | -Tanque de almacenamiento de producto no conforme con código de gestión rotulado -Contenedores para residuos con información del tipo de residuo
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida | Esta técnica consiste en el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida que garantice que el material obtenido del tratamiento de residuos responde a las expectativas, recurriendo, por ejemplo, a las normas EN existentes. Ese sistema de gestión permite también monitorizar y optimizar la ejecución del tratamiento de residuos, para lo cual puede llevarse a cabo un análisis del flujo de materiales de los componentes relevantes a lo largo del tratamiento. El recurso a un análisis del flujo de materiales se basa en el riesgo y tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | ISO 9001
Garantizar la separación de residuos | Los residuos se mantienen separados en función de sus propiedades para facilitar su almacenamiento y tratamiento y hacerlo más seguro desde el punto de vista del medio ambiente. La separación de residuos se basa en su separación física y en procedimientos que identifican el momento y el lugar de su almacenamiento. | Contenedores distintos con su correspondiente código de gestión para los diferentes tipos de residuos
Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos | La compatibilidad se garantiza por medio de una serie de medidas de verificación y de pruebas dirigidas a detectar cualquier reacción química indeseada y/o potencialmente peligrosa entre los residuos (por ejemplo, formación de gases, polimerización, reacción exotérmica, descomposición, cristalización, precipitación, etc.) durante la mezcla, combinación u otras operaciones de tratamiento de residuos. Las pruebas de compatibilidad se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | según instrucciones de gestor autorizado (SERTEGO)
Clasificación de los residuos sólidos entrantes | Con la clasificación de los residuos sólidos entrantes(1) se pretende evitar que se introduzcan materiales no deseados en el proceso o procesos posteriores de tratamiento de residuos. Esta técnica puede consistir, por ejemplo, en lo siguiente: — separación manual por inspección visual —separación de los metales férreos, los metales no férreos o multimetálica —separación óptica, por ejemplo mediante espectroscopia de infrarrojo cercano o sistemas de rayos X — separación por densidad, por ejemplo clasificación por aire, tanques de flotación-decantación, mesas vibratorias, etc. — separación granulométrica mediante tamizado/cribado. | No se reciben residuos sólidos.

## MTD 4
| TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
a | Optimización del lugar de almacenamiento | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: —almacenar los residuos lo más lejos posible, desde un punto de vista técnico y económico, de receptores sensibles, cursos de agua, etc. — establecer el lugar de almacenamiento de tal manera que se supriman o minimicen las manipulaciones innecesarias de los residuos dentro de la instalación (por ejemplo, cuando se manipulan los mismos residuos varias veces o si las distancias de transporte en el emplazamiento son innecesariamente largas). | -Hay zonas específicas de almacenamiento para cada residuo tratado/generado
b | Adecuación de la capacidad de almacenamiento | Los procedimientos de aceptación tienen por objeto confirmar las características de los residuos, identificadas en la fase de pre-aceptación. Esos procedimientos determinan los elementos que se deben verificar en el momento de la llegada de los residuos a la instalación, así como los criterios de aceptación y rechazo. Pueden incluir la recogida de muestras, la inspección y el análisis de los residuos. Los procedimientos de aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. | -Recogida de muestra para aceptación o rechazo de la gestión directa del residuo
c | Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos | Se toman medidas para evitar la acumulación de residuos, en particular: — la capacidad máxima de almacenamiento de residuos ha quedado claramente establecida, teniendo en cuenta las características de los residuos (por ejemplo, en relación con el riesgo de incendios) y la capacidad de tratamiento, y no se excede — la cantidad de residuos almacenados se compara regularmente con la capacidad máxima de almacenamiento admitida — el tiempo de permanencia máximo de los residuos | -Capacidad de almacenamiento viene dada por capacidad de los tanques destinados a ese fin. -Se comprueba niveles antes de cada descarga o carga
d | Seguridad de las operaciones de almacenamiento | Esto puede hacerse utilizando medidas como las siguientes: — la maquinaria utilizada para la carga, la descarga y el almacenamiento de los residuos está claramente documentada y etiquetada — los residuos que se sabe son sensibles al calor, la luz, el aire, el agua, etc. están protegidos contra estas condiciones ambientales — los bidones y contenedores son aptos para su finalidad y están almacenados de una forma segura. | -Identificación de la maquinaria y etiquetas. -Residuos sensibles almacenados ante condiciones ambientales -bidones almacenados en cubeto de retención.
e | Zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados | Si procede, se ha establecido una zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados. | -Existe un cubeto de retención en caso de necesidad.

## MTD 5
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Para reducir el riesgo medioambiental asociado a la manipulación y el traslado de residuos, la MTD consiste en establecer y aplicar procedimientos de manipulación y traslado. | Los procedimientos de manipulación y traslado tienen por objeto garantizar que los residuos se manipulen y transfieran de forma segura hasta su almacenamiento y tratamiento. Esos procedimientos incluyen los elementos siguientes: — la manipulación y el traslado de residuos corren a cargo de personal competente — la manipulación y el traslado de residuos están debidamente documentados, se validan antes de su ejecución y se verifican después, — se adoptan medidas para prevenir y detectar derrames y atenuarlos — se toman precauciones conceptuales y operacionales cuando se mezclan o combinan residuos (por ejemplo, aspiración de los residuos de polvo y arenilla). Los procedimientos de manipulación y traslado se basan en el riesgo y tienen en cuenta la probabilidad de que ocurran accidentes e incidentes, así como su impacto ambiental. | -Personal formado y cualificado para manipular residuos y productos que se mueven en las instalaciones. -Registro de entradas/salidas y verificaciones inicio/fin -Cubeto de retención en todo el recinto de los tanques -Existe analisis "Riesgos y oportunidades"

## MTD 6
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorización emisiones al agua | Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia que se indica más abajo y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. | La planta cuenta con arqueta de toma de muestras. Con periodicidad mínima anual, se realiza analíticas de los siguiente parámetros: -pH -sólidos en suspensión -DQO -Conductividad Se realiza un control anual, preferentemente en los mese de pluviomeria intensa (marzo-mayo) que consiste en: -Inspección visual de la instalación y su perímetro exterior, espeialmente hacia el lado aguas abajo para descartar evidencias de contaminación potencial, circulación de fases contaminantes bajo soleras o viales o aparición de niveles colgados, dada la potencia de la capa de zahorras naturales existente en la parcela (1,20-1,30 metros) -Toma de muestras y nivel en los piezómetros de contrl. Los parámetros objeto de control anual son: - pH - Metales (Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, W, Zn - Hidrocarburos: BTEX e hidrocarburos totales C5-C35 (fracciones alifáticas C5-C6, C6-C8, C8-C10, C10-C12, C12-C16, C16-C21, C21-C35) - Alquibencenos - C4 (total)

## MTD 7
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorización emisiones al agua | Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia que se indica más abajo y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. | NO APLICA

## MTD 8
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN
Monitorización emisiones a la atmósfera | Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indica a continuación y con arreglo a normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en utilizar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. | NO APLICA AL NO HABER EMISIONES CANALIZADAS

## MTD 9
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorización emisiones difusasa a la atmósfera de compuestos orgánicos | Monitorizar, por lo menos una vez al año, las emisiones difusas a la atmósfera de compuestos orgánicos procedentes de la regeneración de disolventes usados, de la descontaminación con disolventes de aparatos que contienen COP y del tratamiento físico-químico de disolventes para valorizar su poder calorífico por medio de una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación | NO DESCRIBE NUESTRO PROCESO, NO APLICA - NO SE GENERAN COMPUESTOS ORGÁNICOS

## MTD 10
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorización emisiones de olores | Las emisiones de olores pueden monitorizarse mediante: —normas EN (por ejemplo, olfatometría dinámica con arreglo a la norma EN 13725 para determinar la concentración de olor o la norma EN 16841-1 o -2 a fin de determinar la exposición a olores) — cuando se apliquen métodos alternativos para los que no se disponga de normas EN (por ejemplo, la estimación del impacto de los olores), normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. La frecuencia de monitorización se determina en el plan de gestión de olores (véase la MTD 12). Aplicabilidad Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al olor para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias. | NO APLICA

## MTD 11
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez al año. | La monitorización incluye mediciones directas, cálculos o registros mediante, por ejemplo, contadores adecuados o facturas. La monitorización se desglosa al nivel más adecuado (por ejemplo, a nivel de proceso o de planta/instalación) y considera cualquier cambio significativo que se produzca en la planta/instalación. | Se hace esta monitorización de manera mensual: -agua -energía -generación residuos OK

## MTD 12
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Monitorización emisiones de olores | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes: — un protocolo que contenga actuaciones y plazos — un protocolo para realizar la monitorización de olores como se establece en la MTD 10 — un protocolo de respuesta a incidentes identificados en relación con los olores, por ejemplo, denuncias — un programa de prevención y reducción de olores concebido para detectar su fuente o fuentes, para caracterizar las contribuciones de las fuentes y para aplicar medidas de prevención y/o reducción. | Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevén molestias debidas al olor para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias. - NO APLICA

## MTD 13
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olor, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas indicadas a continuación:
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Reducir al mínimo los tiempos de permanencia | Reducción al mínimo del tiempo de permanencia de los residuos (potencialmente) olorosos en los sistemas de almacenamiento o manipulación (por ejemplo, tuberías, depósitos, contenedores), en particular en condiciones anaerobias. Cuando procede, se adoptan disposiciones adecuadas para la aceptación de picos estacionales del volumen de residuos. | Aplicable únicamente a los sistemas abiertos. | NO APLICA
Aplicación de un tratamiento químico | Utilización de sustancias químicas para impedir o reducir la formación de compuestos olorosos (por ejemplo, para oxidar o precipitar el sulfuro de hidrógeno). | Esta técnica no es aplicable si puede comprometer la calidad deseada de la salida. | NO APLICA
Optimización del tratamiento aerobio | El tratamiento aerobio de residuos líquidos de base acuosa puede incluir lo siguiente: — utilización de oxígeno puro, —eliminación de la espuma de los depósitos — mantenimiento frecuente del sistema de aireación. Para el tratamiento aerobio de residuos distintos de los residuos líquidos de base acuosa véase la MTD 36. | No se hace tratamiento aerobio. No hay emisiones de olor. | NO APLICA

## MTD 14
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos orgánicos y olores, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación: La MTD 14d es especialmente relevante cuando el riesgo de que el residuo emita emisiones difusas a la atmósfera es elevado. |  |  | NIVEL DE EMISIONES DIFUSAS DE GESITMA MUY BAJO
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Minimizar el número de fuentes potenciales de emisión difusa | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: — configuración adecuada del trazado de las tuberías (por ejemplo, minimizar la longitud del recorrido de las tuberías, reducir el número de bridas y válvulas, utilizar piezas y tubos soldados) — utilización preferente de traslados por gravedad antes que por bombas — limitación de la altura de caída de los materiales — limitación de la velocidad del tráfico — utilización de barreras cortaviento. |  | Las medidas utilizadas en la planta para evitar las emisiones difusas son: b.- selección y uso de equipos de alta integridad. c.- prevención de la corrosión. d.- contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas (barboteadores y Scruber-lavado de gases). g.- limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos.
Selección y uso de equipos de alta integridad | Esto puede lograrse con medidas como las siguientes: — válvulas con prensaestopas dobles u otro equipo igual de eficaz — juntas de alta integridad (tales como las espirometálicas y las juntas de anillo) para aplicaciones críticas —bombas, compresores o agitadores provistos de sellos mecánicos en lugar de prensaestopas — bombas, compresores o agitadores de accionamiento magnético —orificios de salida para mangueras de acceso, tenazas perforadoras y brocas adecuados, por ejemplo, para la desgasificación de RAEE que contengan VFC y/o VHC. | Su aplicabilidad puede verse limitada en las instalaciones existentes debido a condicionamientos de funcionamiento.
Prevención de la corrosión | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: — selección adecuada de los materiales de construcción — revestimiento de la maquinaria y pintura de las tuberías con inhibidores de corrosión.
Contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: —almacenamiento, tratamiento y manipulación de residuos y materiales que puedan generar emisiones difusas en edificios y/o en equipos cubiertos (por ejemplo, cintas transportadoras) — mantenimiento de la maquinaria o los edificios cerrados a una presión adecuada — recogida y conducción de las emisiones hacia un sistema de reducción adecuado (véase la sección 6.1) a través de un sistema de extracción y/o de sistemas de aspiración de aire próximos a las fuentes de emisión. | La utilización de maquinaria o edificios cerrados puede verse limitada por consideraciones de seguridad, como el riesgo de explosión o de agotamiento del oxígeno. El uso de maquinaria o edificios cerrados también puede verse limitado por el volumen de residuos.
Humectación | Humectación de las fuentes potenciales de emisiones difusas de partículas (por ejemplo, lugares donde se almacenan los residuos, zonas de circulación y procesos de manipulación abiertos) con agua o nebulizaciones.
Mantenimiento | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: — acceso garantizado a maquinaria con riesgo potencial de fugas —control periódico de los equipos de protección, como las cortinas laminares, las puertas rápidas, etc.
Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos | Esto puede hacerse utilizando técnicas tales como la limpieza periódica de toda la zona de tratamiento de residuos (vestíbulos, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, etc.), de las cintas transportadoras, de la maquinaria y de los depósitos. | Limpiezas diarias en zonas indicadas - según parte mantenimiento diario/semanal
Programa LDAR (detección y reparación de fugas) | Véase la sección 6.2. Cuando se prevé la generación de emisiones de compuestos orgánicos, se establece y aplica un programa LDAR siguiendo un planteamiento basado en los riesgos y teniendo en cuenta en particular el diseño de la instalación y la cantidad y características de los compuestos orgánicos de que se trate.

## MTD 15
La MTD consiste en utilizar la combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias (por ejemplo, arranque y parada) recurriendo a las dos técnicas que se describen a continuación:
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Diseño correcto de la instalación | Este diseño debe prever un sistema de recuperación de gases con capacidad suficiente y la utilización de válvulas de alivio de alta integridad. | Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. El sistema de recuperación de gases puede ser actualizado a las instalaciones existentes. | NO TENEMOS ANTORCHAS - NO APLICA
Gestión de la instalación | Se trata de equilibrar el sistema de gas y de utilizar un control avanzado del proceso.

## MTD 16
Para reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable, la MTD consiste en utilizar las dos técnicas que se indican a continuación:
NO TENEMOS ANTORCHAS

## MTD 17
Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes:
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
| I. un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados II. un protocolo para la monitorización del ruido y de las vibraciones III. un protocolo de respuesta a casos identificados en relación con el ruido y las vibraciones, por ejemplo, denuncias IV. un programa de reducción del ruido y las vibraciones destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición al ruido y las vibraciones, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de prevención y/o reducción. | Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevean molestias debidas al ruido y las vibraciones para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias. | NO APLICA

## MTD 18
Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas descritas a continuación:
| TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
a | Ubicación adecuada de edificios y maquinaria | Los niveles de ruido pueden atenuarse aumentando la distancia entre el emisor y el receptor, utilizando los edificios como pantallas antirruido y reubicando las entradas y salidas del edificio. | En el caso de las instalaciones existentes, la reubicación de la maquinaria y de las salidas o entradas del edificio puede verse limitada por falta de espacio o por costes excesivos. | NO APLICA
b | Medidas operativas | Medidas tales como las siguientes: i.inspección y mantenimiento de la maquinaria ii. cierre de las puertas y ventanas de las zonas cerradas, en la medida de lo posible iii.dejar el manejo de la maquinaria en manos de personal especializado iv.evitar actividades ruidosas durante la noche, en la medida de lo posible v. medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento, circulación, manipulación y tratamiento. |  | OK
c | Maquinaria de bajo nivel de ruido | Esto puede incluir motores, compresores, bombas y antorchas con accionamiento directo. | bombas nuevas, p.e. | OK
d | Aparatos de control del ruido y las vibraciones | Esto puede incluir técnicas como las siguientes: i. reductores del ruido, ii. aislamiento acústico y vibratorio de la maquinaria, iii. confinamiento de la maquinaria ruidosa, iv. insonorización de los edificios. | Su aplicabilidad puede verse limitada por falta de espacio (en el caso de las instalaciones existentes). | NO APLICA
e | Atenuación del ruido | La propagación del ruido puede reducirse intercalando obstáculos entre emisores y receptores (por ejemplo, muros de protección, terraplenes y edificios). | La propagación del ruido puede reducirse intercalando obstáculos entre emisores y receptores (por ejemplo, muros de protección, terraplenes y edificios). | MÓDULOS LABORATORIO Y OFICINAS

## MTD 19
Para optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación:
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Gestión del agua | El consumo de agua se optimiza aplicando medidas como las siguientes: — planes de ahorro de agua (por ejemplo, establecimiento de objetivos de eficiencia en el uso del agua, diagramas de flujo y balances de masas hídricos) — optimización del uso del agua de lavado (por ejemplo, limpieza en seco en lugar de lavado con manguera, utilización de un mando de activación en todos los aparatos de lavado) —reducción del uso de agua en la generación de vacío (por ejemplo, utilización de bombas de anillo líquido con líquidos de alto punto de ebullición). | SE HACE PRIMER PUNTO
Recirculación del agua | Las corrientes de agua se hacen recircular dentro de la instalación, en caso necesario después de su tratamiento. El grado de recirculación está condicionado por el balance hídrico de la instalación, el contenido de impurezas (por ejemplo, compuestos olorosos) y/o las características de las corrientes de agua (por ejemplo, contenido de nutrientes). | RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LAVADO A DEPOSITO 3 MEDIANTE BOMBA SUMERGIBLE
Superficie impermeable | En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se impermeabiliza la superficie de toda la zona de tratamiento de residuos (por ejemplo, zonas de recepción, manipulación, almacenamiento, tratamiento y expedición de residuos). | DEPÓSITOS Y GRG'S EN CUBETOS CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE
Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y averías en depósitos y otros recipientes y para minimizar su impacto | En función de los riesgos que planteen los líquidos contenidos en depósitos y otros recipientes en términos de contaminación del agua y/o del suelo, tales técnicas pueden incluir, por ejemplo, las siguientes: — detectores de desbordamientos — tuberías de rebosamiento conectadas a un sistema de drenaje confinado (es decir, el confinamiento secundario pertinente u otro recipiente) — depósitos para líquidos situados en un confinamiento secundario adecuado; normalmente, el volumen se adapta de modo que el confinamiento secundario pueda absorber la pérdida de confinamiento del depósito más grande —aislamiento de depósitos y otros recipientes y del confinamiento secundario (por ejemplo, mediante el cierre de válvulas). | -RADARES DE NIVEL -CUBETO RECUBIERTO EN ZONA DE PRODUCCION
Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos | En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, el almacenamiento y el tratamiento de los residuos se realizan en zonas cubiertas para impedir el contacto con el agua de lluvia y minimizar así el volumen de aguas de escorrentía contaminadas. | -NO NECESARIO EN ZONA TRATAMIENTO -HAY CUBIERTA EN ZONA DE RESIDUOS
Separación de corrientes de agua | Recogida y tratamiento por separado de cada corriente de agua (por ejemplo, escorrentías superficiales y aguas de proceso), según el contenido de contaminantes y la combinación utilizada de técnicas de tratamiento. En particular, las corrientes de aguas residuales no contaminadas se separan de las corrientes de aguas residuales que requieren tratamiento. | NO PROCEDE
Infraestructura de drenaje adecuada | La zona de tratamiento de residuos está conectada a una infraestructura de drenaje. El agua de lluvia que cae sobre la zona de tratamiento y almacenamiento se recoge en la infraestructura de drenaje, junto con el agua de lavado, los derrames ocasionales, etc., y, en función del contenido de sustancias contaminantes, se hace recircular o se envía para un tratamiento posterior. | CUBETO DE CONTENCIÓN DE DEPÓSITOS - OK
Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de fugas | Monitorización periódica, basada en los riesgos, de posibles fugas, y reparaciones necesarias de la maquinaria. Se reduce al mínimo la utilización de componentes subterráneos. Cuando se utilizan componentes subterráneos, y en función de los riesgos que planteen los residuos presentes en esos componentes en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se procede al confinamiento secundario de esos componentes subterráneos. | Monitorización diaria de todos los componentes de la instalación - recogido en parte de trabajos de mantenimiento diarios
Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio | Se dispone de una capacidad adecuada de almacenamiento intermedio para las aguas residuales generadas en condiciones distintas a las condiciones normales de funcionamiento aplicando un planteamiento basado en los riesgos (por ejemplo, teniendo en cuenta las características de los contaminantes, los efectos del tratamiento de las aguas residuales en fases posteriores, y el medio receptor). El vertido de aguas residuales procedentes de este almacenamiento intermedio solo es posible después de que se hayan tomado las medidas adecuadas (por ejemplo, monitorización, tratamiento, reutilización). | NO APLICA

## MTD 20
Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en tratar las aguas residuales mediante una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación:
No nos aplica por no tener prácticamente agua residual, pues se vuelve a meter en el tanque 3 y se reutiliza o se manda a neutralizar. Por otra parte, según el informe de análisis de agua residuales, estamos muy por debajo de los márgenes máximos establecidos en todos los puntos:
DQO: máx. 500 mg/l ; Gesitma: <20 mg/l Conductividad: entre 500 y 1000 μS/cm; Gesitma: 553μS/cm pH: entre 6,5 y 9,5; Gesitma: 8,06 Sólidos en suspensión: máx.: 35 mg/l; Gesitma: 4,59 mg/l
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Tratamiento prelimiuntar y tratamiento primario
Nivelación | Todos los contaminantes
Neutralización | Ácidos, álcalis
Separación física, por ejemplo, mediante cribas, tamices, desarenadores, desengrasadores, separación del aceite del agua o tanques de sedimentación primaria | Materias sólidas gruesas, sólidos en suspensión, aceite/grasa
Tratamiento físico-químico
Adsorción | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos adsorbibles, por ejemplo hidrocarburos, mercurio, AOX
Destilación/rectificación | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos destilables, por ejemplo, algunos disolventes
Precipitación | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos precipitables, por ejemplo, metales, fósforo
Oxidación química | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos oxidables, por ejemplo nitritos, cianuros
Reducción química | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos reducibles, por ejemplo cromo hexavalente [Cr(VI)]
Evaporación | Contaminantes solubles
Intercambio iónico | Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos iónicos, por ejemplo metales
Arrastre | Contaminantes purgables, por ejemplo sulfuro de hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3), algunas sustancias organohalogenadas adsorbibles (AOX), hidrocarburos
Tratamiento biológico
Proceso de lodos activos | Compuestos orgánicos biodegradables
Biorreactor de membrana
Eliminación del nitrógeno
Nitrificación/desnitrificación cuando el tratamiento incluye un tratamiento biológico | Nitrógeno total, amoníaco | No incluye tratamiento biológico
Eliminación del nitrógeno
Coagulación y floculación | Sólidos en suspensión y metales en partículas
Sedimentación
Filtración (por ejemplo, filtración a través de arena, microfiltración, ultrafiltración)
Flotación
Niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a los vertidos directos a una masa de agua receptora
Los NEA-MTD pueden no ser aplicables en el caso de altas concentraciones de cloruros (por ejemplo, superiores a 10 g/l en la entrada de residuos).
Carbono orgánico total (COT)(2) | máx.: 10-100 mg/l | Son de aplicación bien los NEA-MTD correspondientes a la DQO bien los aplicables al COT. La monitorización del COT es la opción preferida, pues no requiere el empleo de compuestos muy tóxicos. ; GESITMA MIDE DQO
Demanda química de oxígeno (DQO)(2) | 30-300 mg/l ; Gesitma: <20 mg/l
Total de sólidos en suspensión (TSS) | 5-60 mg/l; Gesitma: 4,59 mg/l
Índice de hidrocarburos (IH) | 0,5-10 mg/l
Nitrógeno total (N total) | 10-60 mg/l
Fósforo total (P total) | 1-3 mg/l
Índice de fenoles | 0,05-0,3 mg/l
Cianuro libre (CN-)(8) | 0,02-0,1 mg/l
Sustancias organohalogenadas adsorbibles (AOX)(8) | 0,2-1 mg/l

## MTD 21
Para prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación como parte del plan de gestión de accidentes (véase la MTD 1).
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Medidas de protección | Entre tales medidas pueden incluirse las siguientes: — protección de la instalación contra actos hostiles — sistema de protección contra incendios y explosiones que contenga equipos de prevención, detección y extinción — accesibilidad y operatividad de los equipos de control pertinentes en situaciones de emergencia. | -Alarma antirrobos -Sistema PCI -Armario control en zona entrada laboratorio -> muy accesible
Gestión de las emisiones resultantes de accidentes e incidentes | Se han establecido procedimientos y disposiciones técnicas para gestionar (en términos de posible confinamiento) las emisiones resultantes de accidentes e incidentes, como las procedentes de derrames, del agua de extinción de incendios o de válvulas de seguridad. | -PA-03 -I-1-PA-03 Programación de simulacros -I-2-PA-03 Informe de simulacro ambiental -I-3-PA-03 Informe de incidente ambiental
Sistema de registro y evaluación de accidentes e incidentes | Incluye elementos tales como los siguientes: — libro o diario de registro de todos los accidentes e incidentes, de los cambios en los procedimientos y de las conclusiones de las inspecciones — procedimientos para identificar incidentes y accidentes, responder ante los mismos y aprender de ellos. | -No conformidades -Sistema de resgistro y evaluación de accidentes e incidentes

## MTD 22
Para utilizar con eficiencia los materiales, la MTD consiste en sustituir los materiales por residuos.
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Para el tratamiento de los residuos, se utilizan residuos en lugar de otros materiales (por ejemplo, utilización de residuos alcalinos o ácidos para ajustar el pH, o cenizas volantes como aglutinantes). | La aplicabilidad puede verse limitada debido al riesgo de contaminación que plantea la presencia de impurezas (por ejemplo, metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, sales, patógenos) en los residuos utilizados en sustitución de otros materiales. Otra limitación es la compatibilidad de los residuos utilizados en sustitución de otros materiales con los residuos que entran en la instalación (véase la MTD 2). | -Se utiliza material de densidad inferior a la comercial (>1,23) para conseguir densidades adecuadas. Esto no se hace si el material no conforme contiene metales pesados. -Se utiliza agua de lluvia, de limpieza de zonas de trabajo y de pequeños derrames que van al cubeto de retención para bombearlas a un tanque específico y con él realizar mezclas y preparar productos a densidades adecuadas.

## MTD 23
Para utilizar con eficiencia la energía, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación.
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Plan de eficiencia energética | En los planes de eficiencia energética se determina y calcula el consumo energético de cada actividad (o actividades), se establecen indicadores anuales clave de funcionamiento (por ejemplo, consumo específico de energía expresado en kWh/tonelada de residuos tratados) y se prevén objetivos periódicos de mejora y las medidas correspondientes. El plan está adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso o procesos llevados a cabo, el flujo o flujos de residuos tratados, etc. | -Hay control anual de consumos -Hay objetivos de consumo anuales
Registro del balance energético | Los registros del balance energético desglosan el consumo y la generación de energía (incluida la exportación) por tipo de fuente (es decir, electricidad, gas, combustibles líquidos convencionales, combustibles sólidos convencionales y residuos). Incluye lo siguiente: i)información sobre el consumo de energía en términos de energía suministrada ii) información sobre la energía exportada fuera de la instalación iii) información sobre los flujos de energía (por ejemplo, diagramas Sankey o balances energéticos) que muestre cómo se utiliza la energía a lo largo de todo el proceso. El registro del balance energético está adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso o procesos llevados a cabo, el flujo o flujos de residuos tratados, etc. | -Hay control Anual de consumo energético -En factura se desglosa origen de la energía suministrada -No se genera energía eléctrica en GESITMA --> No hay exportación

## MTD 24
Para reducir la cantidad de residuos destinados a ser eliminados, la MTD consiste en maximizar la reutilización de envases como parte del plan de gestión de residuos (véase la MTD 1).
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Se reutilizan los envases (bidones, contenedores, RIG, palés, etc.) para contener residuos cuando estén en buen estado y suficientemente limpios, después de comprobar la compatibilidad entre las sustancias contenidas (en usos consecutivos). Si resulta necesario, los envases se someten a un tratamiento adecuado antes de su reutilización (por ejemplo, reacondicionamiento, limpieza). | -La aplicabilidad puede verse limitada debido al riesgo de contaminación de los residuos por los envases reutilizados | -Se reutilizan contenedores en buen estado, y en el que solo haya habido alguno de los productos de la planta, para almacenar producto. -Se solicita retirada de contenedores en mal estado a empresa gestora autorizada

## MTD 25
Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas y de metales ligados a partículas, de PCDD/PCDF y de PCB similares a las dioxinas, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación:
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
no tenemos emisiones de partículas a atmósfera; NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS

## MTD 26
Para mejorar el comportamiento ambiental global y evitar las emisiones resultantes de accidentes e incidentes, la MTD consiste en aplicar la MTD 14 g y todas las técnicas que se indican a continuación:
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
| TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
| aplicación de un procedimiento de inspección pormenorizado de los residuos empaquetados antes de proceder a la trituración |  | NO APLICA
| retirada de los elementos peligrosos del flujo de residuos entrante y eliminación segura de los mismos (por ejemplo, bombonas de gas, VFU no descontaminados, RAEE no descontaminados, elementos contaminados con PCB o mercurio, elementos radiactivos) |  | NO HAY. SE GESTIONARÍA CON SERTEGO
| tratamiento de los contenedores solo si van acompañados de una declaración de limpieza |  | Solo se tratan contenedores que han tenido producto propio de la planta
MTD 14 G) | Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos | Esto puede hacerse utilizando técnicas tales como la limpieza periódica de toda la zona de tratamiento de residuos (vestíbulos, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, etc.), de las cintas transportadoras, de la maquinaria y de los depósitos. | -Se hacen limpiezas de la zona de tratamiento cada semana o según necesidad. -Se hace limpieza de las demas zonas mencionadas una vez por semana mediante empresa externa.

## MTD 27
Para prevenir las deflagraciones y reducir las emisiones en caso de que ocurran, la MTD consiste en aplicar la técnica a y una de las técnicas b y c que se indican a continuación o ambas.
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
Se indica que se trata de un establecimiento tipo C, con un sector de incendio y un nivel de riesgo intrínseco como establecimiento bajo grado 2. La densidad de carga de fuego ponderada y corregida total del sector de incendios es de 600,00 MJ/m2. Se trata por tanto de un establecimiento de Riesgo Intrínseco Bajo Grado 2.
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Plan de gestión de deflagraciones | Incluye lo siguiente: —un programa de reducción de las deflagraciones dirigido a identificar su fuente o fuentes y a poner en práctica medidas para evitar que se produzcan, por ejemplo inspecciones de la entrada de residuos como se describen en la MTD 26a o eliminación de los elementos peligrosos como se describe en la MTD 26b —una revisión de los incidentes de deflagración y de las soluciones encontradas, y difusión de los conocimientos sobre deflagraciones — un protocolo de respuesta a incidentes de deflagración. | NO APLICA. No hay riesgo de deflagración en las instalaciones
Amortiguadores de alivio de presión | Instalación de amortiguadores de alivio de presión para amortiguar las ondas de presión resultantes de las deflagraciones que, de otro modo, provocarían graves daños y emisiones. | NO APLICA. No hay productos ni materiales sometidos a presión. Todo está a presión atmosférica
Pre-trituración | Instalación de una trituradora de baja velocidad antes de la trituradora principal. | NO APLICA

## MTD 28
Parar utilizar con eficiencia la energía, la MTD consiste en mantener una alimentación estable de la trituradora
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
GESITMA no tiene trituradora. - NO APLICA
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Nivelación de la alimentación de la trituradora, evitando interrupciones o sobrecargas de la alimentación de residuos que podrían provocar paradas o arranques no deseados de la trituradora.

## MTD 29
Para prevenir o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD14d, la MTD14h, la técnica a. y una de las técnicas b. o c. que se indican a continuación o ambas.
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
| TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
| a) Optimización de la eliminación y captura de aceites y refrigerantes | Eliminación y captura por un sistema de succión al vacío de todos los refrigerantes y aceites presentes en los RAEE que contengan VFC o VHC (por ejemplo eliminando por lo menos el 90 % de los refrigerantes). Separación de los refrigerantes de los aceites y desgasificación de esos últimos. Reducción al mínimo de la cantidad de aceite que queda en el compresor (para que este no gotee). | NO APLICA
| b) Condensación criogénica | Los gases residuales que contienen compuestos orgánicos como los VFC/VHC se dirigen a una unidad de condensación criogénica donde se licúan (véase la descripción en la sección 6.1). El gas licuado se almacena en recipientes a presión para su tratamiento posterior. | NO APLICA
| c) Adsorción | Los gases residuales que contienen compuestos orgánicos como los VFC/VHC se dirigen a sistemas de adsorción (véase la descripción en la sección 6.1). El carbón activo usado se regenera mediante el bombeo de aire caliente al filtro para desorber los compuestos orgánicos. Posteriormente, el gas residual regenerado se comprime y enfría para licuar los compuestos orgánicos (en algunos casos por condensación criogénica). A continuación, el gas licuado se almacena en recipientes a presión. Por lo general, el gas residual restante de la etapa de compresión se vuelve a introducir en el sistema de adsorción para reducir al mínimo las emisiones de VFC/VHC. | NO APLICA
14 d) | Contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas | Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: —almacenamiento, tratamiento y manipulación de residuos y materiales que puedan generar emisiones difusas en edificios y/o en equipos cubiertos (por ejemplo, cintas transportadoras) — mantenimiento de la maquinaria o los edificios cerrados a una presión adecuada — recogida y conducción de las emisiones hacia un sistema de reducción adecuado (véase la sección 6.1) a través de un sistema de extracción y/o de sistemas de aspiración de aire próximos a las fuentes de emisión. | BARBOTEADORES (DEPURACIÓN HÚMEDA)
14 h) | Programa LDAR (detección y reparación de fugas) | Véase la sección 6.2. Cuando se prevé la generación de emisiones de compuestos orgánicos, se establece y aplica un programa LDAR siguiendo un planteamiento basado en los riesgos y teniendo en cuenta en particular el diseño de la instalación y la cantidad y características de los compuestos orgánicos de que se trate. | NO APLICA
Niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a las emisiones canalizadas a la atmósfera de COVT y CFC resultantes del tratamiento de RAEE que contengan VFC o VHC
| PARÁMETRO | UNIDAD | NEA-MTD
| COVT | mg/Nm3 | 3-15
| CFC | mg/Nm3 | 0,5-10

## MTD 30
Para prevenir las emisiones resultantes de explosiones durante el tratamiento de RAEE que contengan VFC y/o VHC, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
GESITMA NO GESTIONA RAEE - NO APLICA
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Atmósfera inerte | Reducción (por ejemplo, hasta 4 % v/v), por inyección de gas inerte (por ejemplo, nitrógeno), de la concentración de oxígeno en maquinaria cerrada (por ejemplo, trituradoras, machacadoras, colectores de partículas y espumas cerrados). | NO APLICA - RAEE
Ventilación forzada | Reducción hasta < 25 % del límite inferior de explosividad, por ventilación forzada, de la concentración de hidrocarburos en maquinaria cerrada (por ejemplo trituradoras, machacadoras, colectores de partículas y espumas cerrados). | NO APLICA - RAEE

## MTD 31
Para reducir las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
GESITMA NO GESTIONA RAEE - NO APLICA
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
ADSORCIÓN | - | -
BIOFILTRACIÓN | - | -
OXIDACIÓN TÉRMICA | - | -
DEPURACIÓN HÚMEDA |  | BARBOTEADORES
Niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a las emisiones canalizadas a la atmósfera de COVT generadas en el tratamiento mecánico de residuos con poder calorífico
COVT máx.: 10-30 mg/Nm3 | Los NEA-MTD son aplicables únicamente si la presencia de los compuestos orgánicos en el flujo de gases residuales se ha considerado relevante, sobre la base del inventario mencionado en la MTD 3. | NO HAY PRESENCIA DE CARBONO ORGÁNICO VOLÁTIL

## MTD 32
Para reducir las emisiones de mercurio a la atmósfera, la MTD consiste en recoger las emisiones de mercurio en su origen, enviarlas a un proceso de reducción y llevar a cabo una monitorización adecuada.
NO APLICA -> CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS
GESITMA NO TIENE EMISIONES DE MERCURIO A LA ATMÓSFERA
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 33
Para reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en seleccionar los residuos que entran en la instalación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Para reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en seleccionar los residuos que entran en la instalación. | La técnica consiste en proceder a la pre-aceptación, la aceptación y la clasificación de los residuos que entran en la instalación (véase la MTD 2) de tal manera que se garantice que son adecuados para el tratamiento, por ejemplo en términos de balance de nutrientes, humedad o presencia de compuestos tóxicos que puedan reducir la actividad biológica.

## MTD 34
Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y compuestos olorosos, en particular H2S y NH3, la MTD consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
Adsorción | -
Biofiltración | -
Filtración por filtro de mangas | El filtro de mangas se utiliza en caso de tratamiento mecánico-biológico de residuos. | Filtro de mangas en entrada y salida de residuo/producto
Oxidación térmica | -
Depuración húmeda | Los depuradores de agua, ácidos o alcalinos se utilizan en combinación con la biofiltración, la oxidación térmica o la adsorción en carbón activo. | Barboteadores
NO APLICA:

## MTD 35
Para reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 36
Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso y los principales residuos.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 37
Para reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores y bioaerosoles procedentes de las fases de tratamiento al aire libre, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que se indican a continuación o ambas.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 38
Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso y de los residuos.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 39
Para reducir las emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 40
Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2).
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 41
Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y NH3, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 42
Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2).
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 43
Para reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que se indican a continuación o ambas.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 44
Para reducir las emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 45
Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 46
Para mejorar el comportamiento ambiental global de la regeneración de disolventes usados, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que se indican a continuación o ambas.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 47
Para reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una combinación de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 48
Para mejorar el comportamiento ambiental global del tratamiento térmico del carbón activo usado, catalizadores usados y suelo contaminado excavado, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que figuran a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 49
Para reducir las emisiones a la atmósfera de HCl, HF, partículas y compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 50
Para reducir las emisiones a la atmósfera de partículas y compuestos orgánicos procedentes de las fases de almacenamiento, manipulación y lavado, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 51
Para mejorar el comportamiento ambiental global y reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de PCB y compuestos orgánicos, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA - CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN EL TRATAMIENTO FISICO-QUÍMICO DE RESIDUOS SOLIDOS Y/O PASTOSOS
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA

## MTD 52
Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en monitorizar la entrada de residuos como parte de los procedimientos de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase la MTD 2).
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
| Monitorización de la entrada de residuos, por ejemplo en términos de: — bioeliminabilidad [por ejemplo, DBO, relación DBO/DQO, prueba Zahn-Wellens, potencial de inhibición biológica (por ejemplo, inhibición de lodos activos)] — posibilidad de romper la emulsión, por ejemplo mediante pruebas de laboratorio. | -MTD 2 -Caracterización de residuo a su llegada -Pre-aceptación en labor comercial -Procedimiento de evaluación de proveedores

## MTD 53
Para reducir las emisiones a la atmósfera de HCl, NH3 y compuestos orgánicos, la MTD consiste en aplicar la MTD 14d y utilizar una (o una combinación) de las técnicas que se indican a continuación.
NO APLICA
TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN GESITMA
ADSORCIÓN
BIOFILTRACIÓN
OXIDACIÓN TÉRMICA
DEPURACIÓN HÚMEDA | Eliminación de los contaminantes gaseoso o en partículas de un flujo de gas mediante la transferencia de masa hacia un disolvente líquido, normalmente agua o una solución acuosa. Puede llevar aparejada una reacción química (por ejemplo, en una depuradora ácida o alcalina). En algunos casos, pueden recuperarse los compuestos del disolvente. | BARBOTEADORES
Niveles de emisión asociados a las MTD correspondientes a las emisiones canalizadas a la atmósfera de HCl y COVT procedentes del tratamiento de residuos líquidos de base acuosa
Cloruro de hidrógeno (HCl) | 1-5 mg/Nm3
COVT