Modelo de PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA.

Índice general:

- OBJETO Y SITUACIÓN.

- DATOS GENERALES.

- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.

- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- TRABAJOS A DESARROLLAR.

- AMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO APROBADO.

- OBJETO DEL PROYECTO APROBADO.

- PROGRAMA FUNCIONAL.

- CONDICIONES DE DISEÑO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO APROBADO.

  - Aspectos generales

  - Diseño, ordenación y composición.

  - Condiciones urbanísticas.

  - Accesibilidad.

  - Condiciones ambientales.

  - Condiciones particulares del proyecto aprobado.

- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS MODIFICADOS.

  - Proyecto de obra modificado.

  - Proyecto de actividad modificado (obras de edificación).

  - Proyectos específicos de instalaciones modificados.

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS.

- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

- COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- FASES DE DESARROLLO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES.

- FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

- ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

  - Certificaciones mensuales.

  - Informe mensual.

  - Medición y certificación final.

  - Cumplimiento del plazo de ejecución.

  - Control de las mejoras ofertadas.

  - Control de la gestión de residuos.

  - Certificado final de obra.

  - Incidencias durante la obra.

  - Liquidación del contrato de obras.

- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

  - Proyecto final de obra.

  - Libro del edificio (obras de edificación).

  - Documentación complementaria.

- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN.

- OBJETO Y SITUACIÓN.

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la prestación del servicio de arquitectura e ingeniería para los trabajos de DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE (OBRA DE EDIFICACIÓN / ACTUACION URBANA).

Se trata de un contrato complementario del contrato de obra, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.7 de la LCSP, dado que tiene una relación de dependencia respecto del contrato de obra principal. El contrato está dividido en x lotes.

Asimismo, en virtud del artículo 70.2 de la LCSP, el presente contrato no podrá adjudicarse a la misma empresa adjudicataria del contrato de obras, ni a empresas a estas vinculadas.

(En caso de licitar en varios lotes (dirección de obra, dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y Salud).

En consecuencia, no podrán adjudicarse los lotes a las mismas empresas adjudicatarias del contrato de obra, ni a las empresas a estas vinculadas, de manera que con carácter previo a la adjudicación los licitadores propuestos como adjudicatarios en cada lote deberán presentar, además:

- Declaración responsable sobre si el licitador, y las personas propuestas como director facultativo (lote 1), director de la ejecución (lote 2) y coordinador de seguridad y salud (lote 3), forman parte o están vinculados a la empresa adjudicataria de la obra.

- En caso de no conocerse en ese momento la identidad de la adjudicataria de las obras, la declaración anterior se referirá a las empresas licitadoras de las obras. En el supuesto de estar vinculado a alguna de las licitadoras, la adjudicación del lote complementario quedara en suspenso hasta la adjudicación definitiva de las obras.

En el supuesto de estar vinculado o formar parte de la empresa adjudicataria de las obras, no podrá procederse a la adjudicación del lote, y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin exigencia de penalidad para el primer licitador propuesto.

Lotes en que se divide (con especificación de su CPV)

Lote nº 1: Servicio de dirección de la obra y sus instalaciones y dirección de ejecución de obra y sus instalaciones (CPV 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección)

Lote nº 2: Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras (CPV:71317200-5 Servicios de salud y seguridad)

- DATOS GENERALES.

- Tipo de obra: Edificación, urbanización

- Clase de obra (Art. 232 LCSP): Primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, demolición.

- Uso (Art. 2.1 LOE): Administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente, cultural.

- Superficie construida total: 000,00 m2

- Superficie de la parcela: 000,00 m2

- Longitud del frente de fachada: 000,00 m2

- Superficie el ámbito de actuación: 000,00 m2

- Presupuesto de Ejecución Material de las obras: 000.000,00 euros

- Presupuesto total de las obras: 000.000,00 euros, IVA incluido.

- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.

El adjudicatario pondrá a disposición los medios materiales necesarios para la realización de las tareas objeto de este pliego, en todas las facetas del mismo, así como el personal necesario para la realización completa de las prestaciones.

Lote nº 1: Servicio de Dirección de la obra y sus instalaciones y dirección de ejecución de obra y sus instalaciones.

Se encargará de la dirección de las obras y sus instalaciones y de la dirección de ejecución de obra y sus instalaciones. El equipo técnico de este lote estará formado, como mínimo, por:

- Una persona con titulación de Licenciatura en Arquitectura, Grado en Arquitectura con master habilitante, o equivalente, que asumirá la dirección de la obra y será directamente responsable del desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas. El director de la obra asumirá la coordinación de los restantes componentes de la dirección facultativa.

- Una persona con titulación de Diplomatura en Arquitectura Técnica, Grado en Arquitectura Técnica, o equivalente que asumirá la dirección de la ejecución de la obra y sus instalaciones.

Lote nº 2: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

Se encargará de la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El equipo técnico de este lote estará formado, como mínimo, por:

- Una persona con titulación de Licenciatura en Arquitectura, Grado en Arquitectura con master habilitante, Diplomatura en Arquitectura Técnica, Grado en Arquitectura Técnica, o equivalente que asumirá la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra.

Un mismo licitador podrá presentar oferta para uno o varios lotes.

Sin perjuicio de lo anterior, una misma persona física no podrá formar parte de los equipos de trabajo de más de un lote (a valorar según tipología y alcance de la obra).

No hay limitación del número de lotes máximo que podrá adjudicarse a un solo licitador.

Serán atribuciones, funciones y obligaciones de la dirección facultativa de las obras, las establecidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (y posteriores modificaciones), Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como cualquier legislación específica sobre la materia objeto del contrato; Reglamentos, Instrucciones Técnicas, Disposiciones de Obligado Cumplimiento, etc.

Para todos los lotes, si hubiese otros colaboradores y en caso de asumir responsabilidades concretas, serán designados expresamente para tal fin y deberán tener la competencia precisa de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación y demás legislación que afecta a esta materia.

En el caso de que se adjudiquen varios lotes a un mismo licitador: (elegir una)

- Cada lote se considerará un contrato independiente de los demás.

- El conjunto de lotes se considera un solo contrato por disposición expresa de este pliego.

- El conjunto de lotes se considera un solo contrato por admitirse ofertas integradoras.

- Normativa de aplicación

Además de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), los trabajos estarán sujetos a la normativa que sin carácter restrictivo se indica a continuación, así como a cualquier otro tipo de reglamentos, normas o instrucciones oficiales que, aunque no se mencionen explícitamente en el Pliego, puedan afectar al objeto del contrato.

Normativa:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (LCSP).

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no contradiga la normativa posterior.

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sucesivos Reales Decretos de modificaciones y aprobación de Documentos Básicos, Órdenes y corrección de errores.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Normas urbanísticas y ordenanzas municipales que sean de aplicación.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

- Ley 1/2023, de 31 de enero, de accesibilidad universal de La Rioja

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden TMA/851/2021 de 23 de julio por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y que deroga el Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre.

- Real Decreto 390/2021 de 1 de Junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

Durante la ejecución de la obra se deberá tener en cuenta las normas específicas de las compañías suministradoras en el municipio sobre instalaciones y acometidas, así como las de la Administración Local.

A lo largo de la dirección facultativa de la obra y coordinación de seguridad y salud se deberá respetar cualquier normativa que resulte de obligado cumplimiento en la disposición, diseño, dimensionado y ejecución de los elementos y conjuntos a construir. También se considerará e intentará respetar aquella normativa que tenga carácter de “recomendaciones”, así como los usos y “buenas prácticas constructivas” de la zona donde van a desarrollarse las obras.

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la omisión de estudios o descripciones que por la legislación vigente vengan exigidas por las características específicas de la obra, o bien, que a juicio de los Servicios Técnicos del Órgano de contratación deban formar parte de la dirección facultativa de esta obra.

- TRABAJOS A DESARROLLAR.

El servicio de arquitectura e ingeniería a desarrollar para las obras de (obra de edificación / actuación urbana), incluirá los siguientes trabajos:

DIRECCIÓN:

- Revisión del proyecto y plan de obra presentado por el contratista.

- Aprobación del plan de obra y elaboración de informe completo sobre proyecto y plan de obra

- Aprobación del Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición.

- Formalización de las actas de comprobación de replanteo, así como las de suspensión y reinicio que puedan resultar necesarias.

- Dirección de obra, que incluirá la redacción de aquellos proyectos modificados pue pudieran surgir durante la ejecución de la obra.

- Dirección de la ejecución material de la obra, incluyendo el control de calidad de las obras.

- Dirección técnica de las instalaciones específicas.

- Elaboración de todos los documentos necesarios para la obtención de autorizaciones sectoriales de organismos competentes.

- Elaboración de la documentación de la obra terminada, incluyendo el proyecto final de obra.

- Elaboración del Libro del Edificio (obras de edificación).

- Certificados finales de instalación de los proyectos específicos de instalaciones.

- Certificado final de obra.

- Formalización del acta de recepción.

- Elaboración de la documentación necesaria para la correspondiente declaración o alteración catastral de las obras ejecutadas.

- Elaboración de la documentación necesaria para la declaración de obra nueva y de división horizontal, en su caso (obras de edificación).

- Comprobación de las obras durante el periodo de garantía y propuesta de liquidación del contrato de obras.

- Certificado de Eficiencia Energética final después de la actuación elaborado con el mismo programa que el CEE del proyecto. (en actuaciones de mejora energética de envolvente y/o instalaciones).

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS:

- Informe de aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

- Supervisión del Plan de Seguridad y Salud.

- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

- Elaboración de actas de seguridad y salud

El alcance de las prestaciones señalas incluirá igualmente la elaboración de cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario, incluyendo de igual modo las derivadas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), con especial referencia a los trabajos de supervisión y seguimiento del contrato de obras que se formalice para su correcta realización, correspondiente al Director Facultativo como responsable del contrato, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 y en los artículos 237 a 246 de la LCSP.

En caso de resultar necesario la modificación del proyecto aprobado, el contenido mínimo del proyecto de obra modificado se detalla en el presente Pliego.

- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO APROBADO.

El ámbito de actuación del proyecto aprobado se corresponde con (el edificio / parcela / el espacio urbano ) con referencia catastral REFCATXH0000, situado en (dirección).

(Obras de edificación).

Se incluye en el ámbito de actuación el entorno urbano inmediato recayente a los frentes de fachada, así como (otras condiciones de acceso o conexión).

- OBJETO DEL PROYECTO APROBADO.

El objetivo del proyecto aprobado es la construcción, reforma, adecuación, mejora de (obras de edificación / actuación urbana), incluido en el plan, programa, fondo, convocatoria, y como desarrollo de (objetivos, agenda y estrategia de desarrollo u otras referencias).

- PROGRAMA FUNCIONAL.

El programa funcional y de necesidades desarrollado es el siguiente:

AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Relación de espacios y superficies en m2

Relación de elementos y/o instalaciones.

EDIFICACION.

Relación de espacios y superficies en m2:

Dependencia.	Superficie útil.

- Vestibulo/Control de acceso	000 m2

- Sala 1	000 m2

- Sala 2	000 m2

- Sala 3	000 m2

- Aseos generales	000 m2

- Almacén	000 m2

- Archivo	000 m2

- Instalaciones	000 m2

- TOTAL	000 m2

URBANIZACIÓN INTERIOR.

Relación de espacios y superficies en m2:

Zona.	Superficie.

- Patio	000 m2

- Jardín	000 m2

Relación de elementos y/o instalaciones:

- Alumbrado exterior.

- Riego, jardinería y mobiliario urbano.

URBANIZACION EXTERIOR.

Relación de espacios y superficies en m2:

Área.	Superficie.

- Red viaria	000 m2

- Jardín	000 m2

- Plaza o zona de estancia	000 m2

- Edificaciones auxiliares	000 m2

- Pérgolas	000 m2

Relación de elementos y/o instalaciones:

- Pavimentación.

- Muros, protecciones.

- Alumbrado.

- Jardinería.

- Abastecimiento de agua.

- Saneamiento.

- Evacuación de pluviales.

- Suministro eléctrico.

- Telecomunicaciones.

- Señalética.

- Mobiliario urbano.

- CONDICIONES DE DISEÑO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO APROBADO.

  - Aspectos generales.

Las características y calidades del proyecto aprobado han alcanzado un grado de calidad y funcionalidad adecuado, habiéndose tenido en cuenta criterios de índole técnico, funcional, ambiental, paisajístico, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestión y económico.

  - Diseño, ordenación y composición.

Los criterios compositivos y estéticos del diseño adoptados han sido de libre decisión del proyectista sin menoscabo de los restantes requisitos o necesidades a satisfacer establecidas y dentro de los límites presupuestarios fijados, habiéndose cuidado de igual modo la integración de las obras en el entorno urbano y medio natural existente, así como su adecuada conexión y vertebración con el resto de elementos del territorio.

  - Condiciones urbanísticas.

El ámbito de actuación está clasificado como suelo urbano, suelo no urbanizable y calificado urbanísticamente como parcela edificable de uso dotacional destinada a equipamiento cultural/sanitario/docente/deportivo/etc., siendo los parámetros urbanísticos generales, los siguientes:

    - Edificabilidad máxima:

    - Nº de plantas permitidas:

    - Altura máxima reguladora:

    - Altura máxima total:

    - Ocupación máxima:

    - Retranqueo a frente de parcela:

    - Retranqueo al resto de lindes:

    - Cuerpos volados:

    - Dotación de plazas de aparcamiento en el interior:

  - Accesibilidad.

El proyecto aprobado ha contemplado el cumplimiento de las normativas obligatorias relativas a la accesibilidad en Edificación y Espacios Urbanizados, y a las Instalaciones y sus correspondientes Reglamentos.

  - Condiciones ambientales.

En el diseño de las instalaciones proyectadas se ha tenido en cuenta un consumo energético eficiente y limitado, así como la utilización de energías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, etc.) para el consumo energético previsto, adoptando los medios y soluciones técnicas necesarias para favorecer un uso racional del agua reduciendo su consumo; así como impidiendo la emisión de materias contaminantes al aire o a las aguas, contemplando la separación de residuos, así como el posible reciclaje de los mismos; incluyendo instalaciones y elementos constructivos duradero, procurando reducir al mínimo el coste de mantenimiento y conservación de las obras proyectadas.

  - Condiciones particulares del proyecto aprobado.

AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Requisitos técnicos, funcionales, ambientales

ACCESO.

La zona de control de acceso será visible y accesible desde el espacio exterior, debiendo disponer de control visual sobre el recinto general y el entorno inmediato, previendo un posible acceso rodado para trabajos de mantenimiento.

Los diferentes accesos contarán con los correspondientes sistemas e instalaciones de control de acceso y aforo mediante tornos o elementos equivalentes.

SALAS

En la distribución de espacios se atenderá a la posible independencia funcional de las diferentes salas previstas, como salas de reunión, sala de exposiciones o salas de formación, independizando el funcionamiento de sus instalaciones, así como de los elementos de acceso y control.

Contará con acceso directo desde el vestíbulo facilitándose su identificación y orientación desde el resto de estancias del edificio.

ASEOS Y CUARTOS DE LIMPIEZA.

Todas las plantas contarán con aseos generales y cuartos de limpieza, debidamente identificados, posibilitando el uso simultáneo de estos últimos sin interferir en el uso general del edificio.

ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.

En el diseño de la urbanización se atenderá a criterios ambientales y paisajísticos, procurando potenciar su carácter histórico, así como otros medios de movilidad urbana, mitigando los posibles efectos del tráfico rodado.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.

El proyecto incluirá la dotación del mobiliario y equipamiento básico necesario para su puesta en servicio, así como toda la señalética informativa, general o de orientación necesaria.

En las instalaciones generales, se incluirán las instalaciones de megafonía, telefonía y datos, así como una instalación de seguridad con video-vigilancia y alarma, contemplando su conexión con el puesto de acceso o control.

- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS MODIFICADOS.

  - Proyecto de obra modificado.

En caso de que se requiera la elaboración de un proyecto modificado, este sustituirá al proyecto original, incluyendo por tanto los mismos apartados y documentos anexos establecidos, redactando un proyecto refundido, en el que se incorporarán los siguientes apartados específicos:

- Memoria justificativa del proyecto modificado.

- Memoria descriptiva de las modificaciones introducidas.

- Memoria constructiva de las modificaciones introducidas, indicando las soluciones constructivas eliminadas o modificadas, así como su incidencia en el presupuesto general.

- Programa de trabajo actualizado, incluyendo el posible incremento del plazo derivado de la modificación del proyecto.

- Presupuesto modificado, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

  - Proyecto de actividad modificado (obras de edificación).

En caso de que las modificaciones introducidas alteren los parámetros previstos en el proyecto de actividad aprobado, se llevará a cabo una actualización del mismo mediante la redacción del Proyecto de Actividad modificado, que sustituirá al original, redactando un proyecto refundido, manteniendo la estructura individualizada para las diferentes actividades previstas.

  - Proyectos específicos de instalaciones modificados.

En caso de resultar necesaria la modificación de alguno de los Proyectos Específicos, éstos se redactarán a modo de refundido, manteniendo la estructura y contenido de los proyectos aprobados.

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS.

El proyecto modificado deberá ajustarse a los requisitos establecidos en la reglamentación, normativa e instrucciones técnicas que resulten de aplicación para su elaboración, con especial atención a las condiciones establecidas en el Art. 126.5 de la LCSP para formular las prescripciones técnicas de las obras a ejecutar, debiendo hacer referencia con el siguiente orden de prelación, a especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros; acompañando cada referencia de la mención “o equivalente”.

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas de los materiales no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato o del material propuesto en aplicación del Art. 126.5 de la LCSP, en cuyo caso irá acompañada de la mención “o equivalente”.

- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

Para el desarrollo de los trabajos señalados, el Órgano de contratación facilitará la siguiente documentación:

Relación de documentos y soporte (digital o papel):

- Delimitación de la parcela o ámbito de actuación.

- Vuelo fotogramétrico.

- Planimetría del Plan General.

- Proyecto aprobado.

- Plano de servicios urbanísticos existentes.

- COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario designará un director técnico de los trabajos a desarrollar con la titulación habilitante de arquitecto o arquitecto técnico (según tipología), que asumirá las funciones de coordinador de las tareas necesarias y de interlocutor principal con el responsable del contrato y el Órgano de contratación, debiendo habilitar los correspondientes canales y medios de comunicación para posibilitar el intercambio de información, facilitando al menos un número de teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico al efecto.

- FASES DE DESARROLLO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

La duración total del servicio de dirección de obra y de dirección de ejecución de la obra, al ser complementario al contrato de obras (contrato principal), tendrá la misma duración, incrementado en el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados con la recepción y liquidación de las obras ejecutadas, así como para la comprobación y liquidación del contrato de obras tras el periodo de garantía que se establezca en la licitación.

(Obras con lotes o fases de desarrollo o ejecución)

Con independencia de lo anterior, y conforme a lo establecido en el proyecto aprobado, se establecen los siguientes lotes / fases de desarrollo o ejecución:

- LOTE/FASE 1, xxx meses.

- LOTE/FASE 2, xxxxx meses.

Al finalizar cada uno de los lotes / una de las fases de desarrollo o ejecución, se procederá a comprobación de la obra y al desarrollo de todas las actuaciones necesarias para posibilitar su puesta en uso, formalizando la correspondiente acta de recepción / acta de comprobación para posibilitar su ocupación efectiva y puesta en servicio para el uso público, en relación a lo previsto en el Art. 243.6 de la LCSP.

El cómputo se iniciará con la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra.

El cómputo del plazo de ejecución señalado podrá interrumpirse en caso de resultar necesaria la modificación del proyecto aprobado, debiendo establecerse en su autorización el plazo otorgado para su redacción, en función del alcance y/o complejidad de las modificaciones a introducir. En el plazo de redacción que se establezca no computarán los periodos de tiempo que utilice el Ayuntamiento para la emisión de los correspondientes informes de supervisión municipal, reanudándose su cómputo tras la emisión y notificación de los referidos informes.

De igual modo, el plazo que se establezca se suspenderá durante el periodo de tiempo necesario para la obtención de aquellos informes o autorizaciones sectoriales que condicionen la modificación a realizar, debiendo comunicar en todo caso al Ayuntamiento la eventual demora en la obtención de los mismos para su conocimiento y efectos oportunos.

La duración del contrato de coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras, al ser complementario al contrato de obras (contrato principal), tendrá la misma duración, incrementado en el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados con la expedición del certificado final de la obra y la finalización total de los trabajos en la obra.

Su computo se iniciará con la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra.

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El adjudicatario asumirá las obligaciones del director de obra detalladas en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación y Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Además, aquéllas incluidas en cualquier legislación específica sobre la materia objeto del contrato: Reglamentos, Instrucciones Técnicas, Disposiciones de Obligado Cumplimiento, etc., entre otras:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de grado en arquitectura.

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. Comprobación e interpretación de los análisis y ensayos solicitados. Control de la obra y órdenes relativas a su ejecución.

- Elaborar y firmar el acta semanal que contenga todas las instrucciones o interpretaciones dadas a la empresa constructora durante ese periodo de tiempo.

- Coordinar las instalaciones con la arquitectura del edificio.

- El director de obra mantendrá informado en todo momento al órgano de contratación de la marcha de los trabajos. Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean necesarias para informar debidamente sobre los problemas en fase de estudio, sobre el desarrollo de los trabajos y sobre las soluciones previstas en cada caso. Durante la duración del contrato el órgano de contratación podrá solicitar acceso permanente al entorno de común de datos que garantice un intercambio constante de información entre todos los agentes.

- Para que se pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo, la dirección facultativa deberá presentar, en los cinco primeros días del mes, un Informe Mensual que recogerá de forma sucinta la descripción de los trabajos realizados y las principales incidencias. Este informe incluirá el fichero de avance mensual de la actividad según el programa de trabajos contractual de esta dirección facultativa.

- Elaborar, a requerimiento del órgano de contratación, aquéllos proyectos modificados que vengan exigidos por la ejecución de la obra y que se encuentren comprendidos en los supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En el caso de que sea necesario redactar un modificado por causas sobrevenidas o nuevas necesidades de la administración contratante, los honorarios del proyecto modificado no quedan incluidos en este pliego.

- Conformar las certificaciones parciales, final y la liquidación de las obras ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación final de la obra ejecutada, planos “as built” y documentación mencionados anteriormente.

- Previo al momento de la Recepción, deberá legalizar todas las instalaciones y expedientes de actividades de acuerdo con la normativa de aplicación a cada una de ellas, elaboración de proyectos específicos necesarios y cualquier otro tipo de documentación específica, con los visados que en su caso fueran preceptivos. Incluyendo la labor administrativa de compilación y tramitación en los organismos oficiales y compañías suministradoras (Industria, Iberdrola, etc.) que fuera necesaria hasta la obtención de la puesta en servicio y suministro de todas las instalaciones.

- Justificación de la prevención contra incendios incluyendo toda la documentación final de obra exigida en la licencia municipal de obras, en coordinación con el resto de la Dirección Facultativa.

- Junto con el certificado final de obra deberá elaborar y entregar el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

De igual modo, se incluirán en las funciones del director de obra las derivadas de la LCSP y del RGLCAP, con especial referencia a las funciones de responsable del contrato de obras que se formalice, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación de la dirección.

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El adjudicatario asumirá las obligaciones del director de la ejecución de la obra detalladas en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. y Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Además, aquéllas incluidas en cualquier legislación específica sobre la materia objeto del contrato: Reglamentos, Instrucciones Técnicas, Disposiciones de Obligado Cumplimiento, etc.

De igual modo, se incluirán en las funciones del director de la ejecución de la obra las derivadas de la LCSP y del RGLCAP, con especial referencia al control cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado, así como la elaboración y suscripción de las certificaciones parciales ordinarias según medición y valoración de las obras realizadas cada mensualidad.

Son obligaciones de la dirección de ejecución, entre otras:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de grado en arquitectura técnica o equivalente y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.

- Dirigir la ejecución material de la obra completa y sus instalaciones comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

- Elaborar y suscribir las certificaciones parciales final y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada. Como anexo a cada certificación se realizará un informe del estado de la obra y de los ensayos de control de calidad realizados en el ámbito de sus competencias.

- Elaborar y recopilar las instrucciones de uso y mantenimiento de los sistemas constructivos ejecutados de conformidad con lo establecido en el CTE y demás normativa aplicable. Relación de maquinaria instalada, certificados, garantías, fichas de características técnicas. Instrucciones de funcionamiento, reparación, conservación y libros de mantenimiento de cada uno de los sistemas constructivos e instalaciones incluidos en la obra. Con una planificación de las operaciones programadas.

- Control de la obra y órdenes relativas a su ejecución.

- Aplicar y, en su caso, adaptar el Programa de Control de Calidad de la Obra y comprobar que la ejecución de éstas se realiza conforme a las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución, exigiendo al Contratista la adopción de medidas necesarias para garantizar la buena ejecución. Comprobación e interpretación de los análisis y ensayos solicitados. El Plan de Control cubrirá, como mínimo, las siguientes actividades:

Control de la documentación técnica (Proyecto y documentación de obra).

Control de materiales y equipos.

Control de ejecución.

Control de pruebas finales.

Informes.

- Previo al momento de la Recepción, deberá legalizar todas las instalaciones y expedientes de actividades de acuerdo con la normativa de aplicación a cada una de ellas, elaboración de proyectos específicos necesarios y cualquier otro tipo de documentación específica, con los visados que en su caso fueran preceptivos. Incluyendo la labor administrativa de compilación y tramitación en los organismos oficiales y compañías suministradoras (Industria, Iberdrola, etc.) que fuera necesaria hasta la obtención de la puesta en servicio y suministro de todas las instalaciones.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación final de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado, planos “as built” de las instalaciones, tanto de conjunto como de detalles relativos a aquellas unidades de obra que hayan sufrido alteraciones en el trazado o conceptuales. Se incluirá la documentación (desarrollo de instalaciones) generada a lo largo de la ejecución de la obra.

- Justificación de la prevención contra incendios incluyendo toda la documentación final de obra exigida en la licencia municipal de obras, en coordinación con el resto de la Dirección Facultativa.

- Informe final del Control de Calidad de obra civil e instalaciones incluyendo, revisión de proyectos, ensayos de materiales, inspección y pruebas finales de las instalaciones.

- Junto con el certificado final de obra deberá colaborar en la redacción del el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES.

El adjudicatario asumirá las obligaciones relativas al seguimiento, control y certificación de las instalaciones específicas previstas en el proyecto aprobado, en coordinación con el director de obra y atendiendo a las condiciones y requisitos de las diferentes legalizaciones o autorizaciones sectoriales necesarias, en el ámbito de sus responsabilidades marcadas en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. y Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Además, aquéllas incluidas en cualquier legislación específica sobre la materia objeto del contrato: Reglamentos, Instrucciones Técnicas, Disposiciones de Obligado Cumplimiento, etc.

- FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA.

El adjudicatario asumirá las obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante la redacción del proyecto y durante la ejecución de las obras, establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Es atribución del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, entre otros:

- La Coordinación de la aplicación de los Principios Generales de Prevención, la coordinación y cooperación preventiva entre los distintos empresarios contratados para cada actividad, incluyendo a los trabajadores autónomos, Coordinar el Control de la Aplicación correcta de los métodos de trabajo y adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

-Al tomar decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

-Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997.

- Informar antes del comienzo de la ejecución de las obras sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y remitirlo al órgano de contratación para su aprobación. También informará sobre las modificaciones que se originen durante la ejecución de las obras.

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- Redactar informes o certificaciones que le sean solicitados por el órgano de contratación.

- También será obligación del Coordinador y Seguridad poner en conocimiento del órgano de contratación, modificaciones introducidas en la seguridad de las obras, su paralización o el cumplimiento de la contrata y entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o aminorar los posibles daños a los intereses del órgano de contratación, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos del Sector Público.

- Levantar actas, realizar los trámites y presentar los documentos que establece la Legislación de Contratos del Sector Público, así como los que el órgano de contratación solicite en el plazo que se le indique.

- Elaborará mensualmente las certificaciones que comprendan la obra ejecutada en materia de seguridad y salud. Como anexo a cada certificación parcial se realizará un informe del estado de la seguridad en la obra.

- Velar y exigir el estricto cumplimiento de las normas sobre Seguridad y Salud Laboral en el trabajo y demás legislación vigente en la materia y si es necesario paralizar los trabajos.

- Cualquier otra exigida al respecto por Reglamentos, Instrucciones Técnicas, Disposiciones de Obligado Cumplimiento, etc.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

- ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Durante la ejecución del servicio contratado, los adjudicatarios se mantendrán en contacto directo y permanente con el órgano de contratación y con los técnicos de la administración designados para el seguimiento del contrato en su caso. El órgano de contratación y los técnicos de seguimiento podrán solicitar información durante el proceso de dirección facultativa de las obras cuantas veces lo considere necesario. La dirección facultativa no podrá tomar decisiones en la obra que puedan contradecir lo estipulado en la LCSP sin la debida autorización del órgano de contratación.

El número de visitas mínimo a realizar por todos los componentes de la dirección facultativa (director, director de ejecución, director de instalaciones y coordinadores de seguridad y salud) será de una a la semana durante todo el plazo de ejecución de la obra.

La dirección facultativa será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle en el ámbito de sus competencias y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se produzcan para el órgano de contratación o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

  - Certificaciones mensuales.

La Dirección Facultativa, antes del día diez de cada mes, presentará la certificación correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspensión de la obra. La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto aprobado.

  - Informe mensual.

Se presentará un informe mensual sobre la marcha de las obras, que incluirá fotografías del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles efectuados. Este informe se presentará conjuntamente con la certificación mensual correspondiente.

  - Medición y certificación final.

Una vez finalizada la obra, o en su caso, los lotes o las fases de entrega que se hayan establecido, y dentro del mes siguiente a la recepción, la Dirección Facultativa procederá, junto al contratista adjudicatario de la ejecución de las obras, a la medición general de las mismas, tomando como base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecución.

Dentro de los diez días siguientes al plazo establecido, la Dirección Facultativa presentará la certificación final de las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecución de la obra, aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones económicas del contrato de obras.

En caso de falta de conformidad del contratista, todas las reclamaciones respecto a la medición y liquidación realizada, serán dirigidas al Ayuntamiento y remitidas al director de obra para recabar su informe al respecto.

  - Cumplimiento del plazo de ejecución.

Quince días antes del cumplimiento del plazo de ejecución establecido, el director de obra emitirá un informe sobre el grado de ejecución y la previsión de finalización de las obras, proponiendo, en caso necesario y de manera debidamente justificada, la correspondiente ampliación del plazo de ejecución de las obras.

  - Control de las mejoras ofertadas.

Las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria de las obras, serán objeto supervisión y de control específico por la dirección facultativa, debiendo reflejarse en las correspondientes certificaciones ordinarias de obra su grado de ejecución, aplicando al resumen del presupuesto resultante del estado de mediciones certificado el correspondiente coeficiente corrector atendiendo al presupuesto de ejecución material de las mejoras ofertadas.

  - Control de la gestión de residuos.

Se elaborará el Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos que contemplará, en los términos que estipula el R.D. 105/2008, el Estudio de Gestión elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.

  - Certificado final de obra.

El director de obra certificará que las obras han quedado finalizadas bajo su dirección, de conformidad con el proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

El director de la ejecución por su parte, certificará haber dirigido la ejecución material de las obras, habiéndose controlado cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto aprobado, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.

  - Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias durante la ejecución de las obras, tales como la desviación de las previsiones del proyecto, la necesidad de modificación del proyecto, su paralización, el incumplimiento del contratista, etc., que precisen una actuación de la Administración, dichas circunstancias se pondrán inmediatamente en conocimiento de la misma, presentando un informe expreso y exclusivo, adoptando entre tanto las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles daños, conforme a lo establecido en la LCSP.

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de construcción, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras, aun cuando no supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de instalaciones etc.), sin el conocimiento y aprobación municipal, y en cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que establecida en la LCSP y en el RGLCAP al efecto.

  - Liquidación del contrato de obras.

Dentro del plazo de garantía de la obra, si hubiese defectos de construcción, no achacables al uso del edificio sino a deficiencias en la ejecución de la obra en el ámbito de sus competencias, la dirección de la obra y la dirección de ejecución de la obra deberán realizar cuantos informes técnicos sean necesarios en relación con el edificio construido.

Dentro del plazo de los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección de la obra y la dirección de ejecución de la obra redactará un informe para el órgano de contratación sobre el estado y liquidación de las mismas. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de los construido, con la debida autorización del órgano de contratación, procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa constructora para la debida reparación de lo construido.

- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.

Tras la terminación de las obras, en el plazo de tres meses a partir de la emisión de la certificación final, deberán presentar al Órgano de Contratación la documentación final de la obra.

  - Proyecto final de obra.

Contemplará la versión final y definitiva de la obra realmente ejecutada (“as built”), siendo su contenido mínimo el siguiente:

- Antecedentes e información previa, relativa a los agentes de la edificación que han intervenido, el objeto del proyecto, su emplazamiento, situación y descripción del solar, condiciones urbanísticas y programa de necesidades.

- Memoria descriptiva de las obras, con su descripción general y geométrica de las obras, prestaciones del edificio y limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de las dependencias e instalaciones.

- Memoria constructiva, ordenada de acuerdo a los capítulos del presupuesto, con la justificación de la solución adoptada, con especial referencia las necesidades, requisitos y cálculos de las diferentes instalaciones ejecutadas.

- Cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.

- Planos de conjunto y de detalle de las obras ejecutadas con el mismo nivel de detalle que el proyecto original realizado. Así como planos de detalles relativos a aquellas unidades de obra o sistemas constructivos que hayan sufrido alteraciones significativas.

  - Libro del edificio (obras de edificación).

El contenido mínimo del Libro del Edificio se ajustará a lo establecido en el CTE, incluyendo la documentación completa de la obra ejecutada, así como el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

En este sentido, el Libro del Edificio contendrá al menos la siguiente documentación:

- Identificación y descripción del edificio

- Actos administrativos y jurídicos documentados (licencias, autorizaciones, escrituras, actas, etc.)

- Datos de los agentes que han intervenido durante el proceso de la edificación, incluyendo actuaciones en obras parciales o complementarias.

- Datos de los seguros y de las garantías de las obras ejecutadas.

- Operaciones de mantenimiento, ya sean de conservación, inspección o intervención, con indicación de las operaciones obligatorias dentro del programa de mantenimiento a presentar.

  - Documentación complementaria.

Además del proyecto final de obra y el Libro de Edificio, el adjudicatario aportará la siguiente documentación:

- Documentación relativa a la legalización de las distintas instalaciones.

- Documentación relativa a las obras ejecutada: copia de libro de órdenes y del libro de incidencias.

- Documentación necesaria para la inscripción en el Catastro del edificio terminado: se elaborará la documentación necesaria para efectuar la inscripción de la nueva construcción en el Catastro, conteniendo toda aquella documentación que exija la Gerencia de Catastro y en los formatos que ésta requiera.

- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

- Informe final de Gestión de residuos.

- Libro de Control de Calidad junto al Certificado de Control de Calidad.

- Documentación y certificados técnicos establecidos para la autorización de la actividad o de la apertura de los edificios ejecutados.

- Documentación y certificados técnicos necesarios para la legalización y/o registro de las instalaciones ejecutadas frente a los organismos competentes.

- Justificación de la prevención contra incendios incluyendo toda la documentación final de obra exigida en la licencia municipal de obras.

- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN.

Los proyectos, certificados y la documentación técnica prevista en la normativa, legislación y reglamentos de aplicación, se presentarán suscritos por los técnicos competentes en las respectivas materias y coordinados por el director de los trabajos designado por el adjudicatario, debiendo contar con el visado de los correspondientes colegios profesionales.

Para la supervisión de la documentación técnica a redactar, se presentará una copia en en soporte informático estándar (PDF).

Una vez informada favorablemente, se presentará una copia en formato pdf y en formato editable (doc, dwg, dxf, xls, bc3, y de cálculos de estructuras, instalaciones y certificados energéticos) incluyendo las referencias externas o archivos vinculados necesarios, para posibilitar el seguimiento y coordinación de las obras e instalaciones proyectadas, así como su posterior incorporación a la planimetría y cartografía municipal. La documentación fotográfica se presentará integrada en la documentación escrita en los soportes antes señalados.

Una vez finalizada la obra y con carácter previo a la liquidación del contrato, deberá presentarse el Proyecto Final de Obra, en soporte informático, reflejando el estado final de la obra realmente ejecutada, en los mismos términos establecidos en los párrafos anteriores.